附件1

建筑工程质量安全检查用表

受检工程基本情况表

- 工程所在省(市、县)：     　         　                           表1-1

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 施工许可证号 |  |  | 开工日期 |  |  |
| 建筑面积 | 平方米 |  | 建筑层数 |  |  |
| 结构类型 |  |  | 形象进度 |  |  |
| 质量责任主体和有关机构 |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人姓名 | 项目负责人执业资格 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |
| 质量检测机构 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

表1-2

工程建设强制性标准执行情况检查表

（勘察部分）

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 评 价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 前期工作 |  | 合同与技术要求 |  |  |  |
| 2 |  |  | 勘察纲要 |  |  |  |
| 3 | 现场及试验室工作 |  | 勘探及取样 |  |  |  |
| 4 |  |  | 原位测试 |  |  |  |
| 5 |  |  | 现场编录 |  |  |  |
| 6 |  |  | 室内试验 |  |  |  |
| 7 |  |  | 勘察手段与方法 |  |  |  |
| 8 |  |  | 工程勘察项目负责人对现场及试验室资料的验收和签字 |  |  |  |
| 9 | 勘察报告 |  | 工程与勘察工作概况 |  |  |  |
| 10 |  |  | 勘察工作量 |  |  |  |
| 11 |  |  | 土层定名与划分 |  |  |  |
| 12 |  |  | 不良地质作用 |  |  |  |
| 13 |  |  | 特殊性岩土 |  |  |  |
| 14 |  |  | 地下水评价 |  |  |  |
| 15 |  |  | 水和土腐蚀性评价 |  |  |  |
| 16 |  |  | 建筑场地类别 |  |  |  |
| 17 |  |  | 岩土地震稳定性评价 |  |  |  |
| 18 |  |  | 地基方案 |  |  |  |
| 19 |  |  | 岩土参数及承载力 |  |  |  |
| 20 |  |  | 勘察报告的完整性与图表的规范性 |  |  |  |
| 21 |  |  | 注册人员在勘察报告上签章 |  |  |  |
| 22 | 勘察成果与实际情况的符合程度 |  | 持力层和承载力 |  |  |  |
| 23 |  |  | 地下水 |  |  |  |
| 24 |  |  | 重要的岩土参数 |  |  |  |
| 25 |  |  | 重要的评价结论 |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |

注：对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。

检查组成员签字：                            检查日期：

表1-3

工程建设强制性标准执行情况检查表

（设计部分）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评 价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 地基、基础设计 | 设计、计算采用的场地类别、地基参数是否符合勘察成果 |  |  |  |
| 2 |  | 地基承载力计算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 3 |  | 地基变形计算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 4 |  | 挡土墙、地基或滑坡稳定以及基础抗浮验算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 5 |  | 存在液化土层的地基,采取的处理措施是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 6 |  | 地基处理是否符合JGJ79-2002等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 7 |  | 桩基础设计是否符合GB50007 、GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 8 |  | 地基、基础设计是否符合地方标准中的强制性条文要求 |  |  |  |
| 9 | 设计荷载 | 设计采用的荷载取值是否符合GB50009等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 10 |  | 设计采用的荷载组合是否符合GB50009等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 11 | 抗震设防 | 抗震设防类别划分是否符合GB50223等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 12 |  | 抗震设防标准的确定是否符合GB50223、GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 13 |  | 抗震设防烈度的确定是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 14 | 建筑形体及其构件布置的规则性 | 建筑形体的规则性判定是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 15 |  | 结构体系布置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 16 |  | 非结构构件的抗震设计是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 17 |  | 框架结构填充墙不利影响的处理是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 18 | 结构材料 | 抗震结构对材料的特殊要求是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 19 |  | 结构材料性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017、GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 20 |  | 施工过程中的钢筋代换是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 21 | 地震作用和抗震验算 | 地震作用的计算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 22 |  | 重力荷载与设计地震动参数取值是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 23 |  | 考虑局部地形影响对地震动参数的增大处理是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 24 |  | 结构的楼层剪力系数是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 25 |  | 结构构件的抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 26 | 混凝土结构 | 钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 27 |  | 结构的抗震等级是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 28 |  | 框架梁的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 29 |  | 框架柱的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 30 |  | 框支梁、框支柱的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 31 |  | 剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 32 | 砌体结构 | 砌体结构中墙与柱的高厚比是否符合GB50003等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 33 |  | 砌体结构中圈梁、过梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 34 |  | 房屋的高度和层数是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 35 |  | 房屋抗震横墙的间距是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 36 |  | 构造柱（芯柱）的设置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 37 |  | 圈梁的设置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 38 |  | 楼（屋）盖构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 39 |  | 楼梯间构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 40 | 底部框架-抗震墙砌体房屋 | 底部框架-抗震墙砌体房屋的结构布置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 41 |  | 底部框架-抗震墙砌体房屋的地震作用计算是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 42 |  | 底部框架-抗震墙砌体房屋的楼盖构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 43 |  | 底部框架-抗震墙砌体房屋的托墙梁的构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 44 | 多、高层钢结构 | 多、高层钢结构房屋构件的设计是否符合GB50017、JGJ99等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 45 |  | 多、高层钢结构房屋的抗震等级是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 46 |  | 框架柱的长细比是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 47 |  | 梁柱刚接焊缝是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 48 |  | 支撑的长细比、板件的宽厚比是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 49 | 超限 高层建筑结构 | 按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号)规定属于超限高层的项目，是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查 |  |  |  |
| 50 |  | 施工图设计文件是否依据抗震专项审查意见进行设计 |  |  |  |
| 51 |  | 如项目所在地有地方标准，是否符合强制性条文要求 |  |  |  |
| 52 | 计算书完整性，包括结构整体计算和特殊构件验算 | 是否进行了必要的计算分析 |  |  |  |
| 53 |  | 计算输入是否符合要求 |  |  |  |
| 54 |  | 计算分析是否正确合理 |  |  |  |
| 55 |  | 计算结果是否正确应用 |  |  |  |
| 56 |  | 复杂结构是否采用多个模型计算 |  |  |  |
| 57 | 特殊构件的分析、设计与构造 | 特殊构件的分析、设计与构造，如电梯吊钩、悬臂构件、短柱、梁或楼板上立柱等是否符合要求 |  |  | 如有一点不合格，即为不符合 |
| 58 | 设计文件签章 | 注册结构工程师在结构设计文件上签章情况是否符合有关法规规定 |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |

注：当工程不涉及检查内容项时请在该项内画斜线。

检查组成员签字：                            检查日期：

表1-4

工程建设强制性标准执行情况检查表

（施工部分）

| 检查项目 | 检查内容和方法 |  | 评 价 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 |  | 不符合 |  |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和进场检验报告 | 1 | 水泥及外加剂、掺合料 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砖、砌块 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预拌混凝土、砂浆 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 防水材料 |  |  |  |  |  |
| （二）施工试验 报告 | 8 | 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 钢筋焊接、机械连接试验报告 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 钢结构连接（焊接）质量检测报告 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 回填土检验报告 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 沉降观测记录 |  |  |  |  |  |
| （三）施工记录 | 16 | 水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等进场验收记录及见证取样和送检记录 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 桩基试桩、成桩记录 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 预应力混凝土张拉、灌浆记录 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 预制构件、钢构件吊装记录 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录 |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 结构实体检验记录 |  |  |  |  |  |
| （四）质量验收记录 | 23 | 地基验槽记录 |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 桩位偏差、桩顶标高验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 检验批、分项、分部（子分部）验收记录 |  |  |  |  |  |
| 二、工程实体 |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）模板工程 | 27 | 模板及其支架专项施工方案，高大模板专家论证意见 |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性：对照施工技术方案检查，检查立柱间距、立柱搭接，扫地杆、水平拉杆、剪刀撑设置，支架与主体结构固结措施等 |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 模板及其支架拆除的顺序及安全措施：对照施工技术方案检查 |  |  |  |  |  |
| （六）钢筋工程 | 30 | 钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图设计文件检查 |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 有抗震设防要求的结构，纵向受力钢筋的牌号、力学性能：对照施工图设计文件检查；检查钢筋进场复检报告 |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 钢筋代换：当钢筋的品种、级别或规格变更时，应办理设计变更文件 |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 钢筋加工制作：钢筋调直方法、下料长度、弯钩弯折形式及尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 钢筋连接：连接方式、接头位置和连接质量 |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度 |  |  |  |  |  |
| （七）混凝土工程 | 36 | 混凝土试块留置：标养试块、同条件试块留置组数及养护 |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |  |  |  |
| （八）砌体工程 | 38 | 砌筑砂浆强度和试块留置：检查现场砂浆配合比实际应用情况，检查计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等 |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 小砌块质量：承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝，小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上 |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式：墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况 |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 灰缝厚度及砂浆饱满度：用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度 |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 构造措施：构造柱、圈梁设置情况 |  |  |  |  |  |
| （九）实体质量抽测 | 43 | 钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测钢筋直径 |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测 |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 混凝土强度：使用混凝土回弹仪现场抽测 |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔抽测 |  |  |  |  |  |
| （十）其他 | 47 | 基坑专项施工方案：深基坑专家论证意见、基坑监测报告 |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 预制承重构件安装：观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况 |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 钢结构安装：观察检查钢构件的外观质量、安装位置及连接部位的质量情况等 |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 施工荷载控制：观察检查楼层及基坑周边堆载情况 |  |  |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 |  |  |  |  |  |  |

注：对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。

检查组成员签字：                            检查日期：

表1-5

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

|  | 序号 | 检 查 项 目 |  | 检 查 内 容 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 1 | 施工前办理质量监督手续情况 |  | 检查监督注册登记表 | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 |  | 检查施工图设计文件审查资料 | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 施工前办理施工许可(开工报告)情况 |  | 检查施工许可证（开工报告） | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 按规定委托监理情况 |  | 检查监理合同 | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 |  | 按规定组织 未按规定组织 | □符合 □不符合 |
|  | 6 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 |  | 按要求重新报审 未重新报审 | □符合 □不符合 |
| 勘 察 设 计 单 位 | 7 | 勘察单位资质情况 |  | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 8 | 设计单位资质情况 |  | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 9 | 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 |  | 按规定参加验收工作 未参加验收工作 | □符合 □不符合 |
|  | 10 | 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 |  | 全部按规定签发 未按规定签发 | □符合 □不符合 |
|  | 11 | 参加有关工程质量问题的处理情况 |  | 参加有关工程质量问题的处理 未参加有关工程质量问题的处理 | □符合 □不符合 |
| 施 工 单 位 | 12 | 单位资质情况 |  | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 13 | 项目经理资格和履责情况 |  | 项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责 项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 14 | 项目部人员配备及到位情况 |  | 项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 15 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 |  | 严格按规定审批并执行 未按规定审批并执行 | □符合 □不符合 |
|  | 16 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 |  | 按规定配置 未按规定配置 | □符合 □不符合 |
| 施 工 单 位 | 17 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 |  | 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □符合 □不符合 |
|  | 18 | 质量问题和质量事故处理情况 |  | 处理及时，整改措施有效 未按规定处理 | □符合 □不符合 |
| 监 理 单 位 | 19 | 单位资质情况 |  | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 20 | 总监理工程师资格及履责情况 |  | 总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 21 | 项目监理部人员配备及到位情况 |  | 项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 22 | 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 |  | 严格按规定编制、审批并执行 未按规定编制、审批并执行 | □符合 □不符合 |
|  | 23 | 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 |  | 严格进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 24 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 |  | 严格进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 25 | 对分包单位的资质进行核查情况 |  | 严格进行核查 未按规定进行核查 | □符合 □不符合 |
|  | 26 | 见证取样制度的执行情况 |  | 严格实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 | □符合 □不符合 |
|  | 27 | 组织和审查工程变更情况 |  | 严格进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 28 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 |  | 严格按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 | □符合 □不符合 |
|  | 29 | 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 |  | 严格按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 | □符合 □不符合 |
|  | 30 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 |  | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合 □不符合 |
| 工 程 质 量 检 测 机 构 | 31 | 是否超出资质范围从事检测活动 |  | 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 | □符合 □不符合 |
|  | 32 | 检测报告内容及结论 |  | 检测报告完整规范，结论明确 检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确 | □符合 □不符合 |
| 施工图审查机构 | 33 | 是否超越认定的审查范围 |  | 严格在认定的审查范围从事审查工作 超越认定的审查范围从事审查工作 | □符合 □不符合 |
|  | 34 | 是否按国家规定的审查内容进行审查 |  | 严格按国家规定进行施工图审查 存在错审、漏审 | □符合 □不符合 |
| 结 果 统 计 | 建设单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 勘察设计单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 工程质量检测机构 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 施工图审查机构 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 合计 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

表1-6

建筑工程安全生产检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 建筑安全专项整治工作部署落实情况 | 按照住房城乡建设主管部门的要求，结合本地实际情况，对专项整治工作进行部署落实 |  |  |
| 2 | 危险性较大的分部分项工程安全管理情况 | 模板支撑系统安全管理情况 |  |  |
| 3 |  | 脚手架安全管理情况 |  |  |
| 4 |  | 建筑起重机械安全管理情况 |  |  |
| 5 | 施工现场安全防护情况 | 临边安全防护情况 |  |  |
| 6 |  | 通道口安全防护情况 |  |  |
| 7 |  | 洞口（包括电梯井）安全防护情况 |  |  |
| 8 | 建筑施工企业对项目的安全自查情况 | 按照住房城乡建设主管部门的要求，建筑施工企业对所属的工程项目进行自查自纠情况 |  |  |
| 9 | 从业人员安全培训及持证上岗情况 | 建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员持证上岗情况 |  |  |
| 10 |  | 建筑施工特种作业人员持证上岗情况 |  |  |
| 11 |  | 作业人员安全培训情况 |  |  |

注：表中评价一列，请按照检查情况，结合相关标准要求，填写“符合”或“不符合”。

检查组成员签字：                            检查日期：